**17.06.2019г. № 57**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**УСОЛЬСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 28.11.2016 ГОДА №134 «ЭНЕГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2021 ГОДЫ»**

В целях эффективного и качественного исполнения вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления Раздольинского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Раздольинского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Раздольинского муниципального образования №73 от 04.10.2013г. (с изменениями от 16.11.2018г. №112), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести в постановление администрации Раздольинского муниципального образования от 28.11.2016года №134 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы» следующие изменений:

1.1. В паспорте программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий по программе предусматривается – 4 157,142 тыс.руб. в том числе :1. –4 046,142 тыс. руб.;

2018 -20,0 тыс. руб.2019 -91,0 тыс. руб.2020– 10,0 тыс. руб.2021- 10,0 тыс. руб.В том числе по источникам финансирования:1. –4 046,142 тыс. руб.

областной – 3 019, 250районный – 702, 810местный – 324,0821. -20,0 тыс. руб.

областной –0,0районный –0,0местный –20,02019- 91,0 тыс. руб.областной –0,0районный –0,0местный –91,02020– 10,0 тыс. руб.областной –0,0районный –0,0местный –10,02021- 10,0 тыс. руб.областной –0,0районный –0,0местный –10,0 |

1.2.Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в газете «Раздольинский информационный вестник» и на официальном сайте администрации Раздольинского муниципального образования в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://раздолье-адм.рф

Исполняющий обязанности

Главы сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования Т.Н. Савватеева.

Приложение1

Мероприятия, объем и источники финансирования программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Раздольинского муниципального образования» на 2017-2021 годы

 Мероприятия определяются исходя из приказа Минэкономразвития РФ № 61 от 17.02.2010 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Получаемый эффект(в тыс. руб.и единицах сэкономленной энергии – Гкал, м3, кВт·ч) в год, результат** | **Формула для расчета экономического эффекта** | **Источник финансирования** | **Планируемые затраты по годам (тыс. руб.)** | **Ответственный****исполнитель** |
| **2017г** | **2018г** | **2019г** | **2020г.** | **2021г.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. Организация правильной эксплуатации и технического обслуживания системы теплоснабжения:
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования, организации осуществляющие производство и передачу тепловой энергии |
| 1.1.Мероприятия по котельному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Промывка внутритрубной системы котла (котловая вода). | Снижение расхода топлива на выработку 1 Гкал | Экономия угля в (кг/1 Гкал)\*выработку Гкал в год\* стоимость 1 кг угля |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 1.1.2. Своевременное удаление шлака из системы шлакоудаления | Снижение расхода топлива на выработку 1 Гкал | Экономия угля в в кг/1 Гкал\*выработку Гкал в год\* стоимость 1 кг угля |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 1.2 Энергосберегающие мероприятия в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Своевременная откачка воды (грунтовых, поверхностных вод, утечек теплоносителя) из тепловых камерУдаление воздуха из трубопроводов тепловой сети через воздушники | Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергииУвеличение срока службы оборудования | процент снижения потерь\*отпуск тепла в год в Гкал\*тариф |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 1.2.2. Ревизия запорной арматуры, подтяжка болтов в гран буксе сальниковых уплотнений запорной арматуры, сальниковых компенсаторов | Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии | процент снижения потерь\*отпуск тепла в год в Гкал\*тариф |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 2. Проведение энергетического обследования котельных |  рациональное использование денежных средств на кап. ремонты и энергосберегающие мероприятия на основании заключения специализированной организации  | Включаем в программу энергосбережения предприятия, и включаем в тарифы на тепловую энергию и утверждаем в службе по тарифам Ирк обл-ти |  |  |  |  |  |  | Администрация Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 3. Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в здание и обеспечение автоматического закрывания дверей (доводчики) | Снижение потребления энергоресурсов до 5% |  |  |  |  |  |  |  | Администрация  |
| 4. Замена ламп накаливания на светодиодные светильники в кабинетах | Снижение потребления энергоресурсов до 10% |  | всего |  | 9,7 |  |  |  | Администрация |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 9,7 |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| 5. Замена кровли здания администрации  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |
| 5. Тепловая изоляция | Снижение потерь при передаче тепловой энергии  | процент снижения потерь\*отпуск тепла в год в Гкал\*тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Тепловая изоляция трубопроводовтепловых сетей  | Снижение потерь при (утечек) передаче тепловой энергии | процент снижения потерь\*отпуск тепла в год в Гкал\*тариф |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Замена электрооборудования на менее энергоемкое | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды | Экономия электроэнергии (кВт\*ч)\*количество часов работы оборудования в год\*тариф электроэнергии | всего |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| 7.Организация правильной эксплуатации системы водоснабжения:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Устранение повреждений на водоводах | Снижение утечек холодной водыснижение количества часов работы насоса | процент снижения потерь\*отпуск воды в год в Гкал\*тарифснижение количества часов работы насоса\* мощность насоса в кВт\*тариф электроэнергии |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 7.2. Замена насосного оборудования на менее энергоемкое (при равных технических характеристикам с меньшим расходом э/энергиина водозаборе | Снижение расхода э/энергии при транспортировке воды | Экономия электроэнергии (кВт\*ч)\*количество часов работы оборудования в год\*тариф электроэнергии |  |  |  |  |  |  | Директор МУПМастер участка ООО «ЖКХ» |
| 8. Повышение энергетической эффективности уличного освещения (оснащение энергосберегающими лампами) | Снижение расхода электроэнергии на уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Запасные части к уличным светодиодным светильникам (фотореле, расходный материал)  | Бесперебойное снабжение электроэнергией населения  |  | всего |  | 10,3 | 0 | 10,0 | 10,0 | Администрация |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 10,3 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| 8.2.Капитальный ремонт линии электропередач ВЛ-0,4 квп. Октябрьский - Манинск (замена проводов и опор) | Снижение потерь электроэнергии при передачи |  | всего | 4 046,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация |
| областной бюджет (ОБ) | 3019,250 |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) | 702,810 |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) | 324,082 |  |  |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| 8.3. Приобретение и монтаж светодиодных светильников | Бесперебойное снабжение электроэнергией населения |  | всего |  |  | 91,0 |  |  | Администрация |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет (РБ) |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (МБ) |  |  | 91,0 |  |  |
| иные источники (ИИ) |  |  |  |  |  |
| 9. Замена оборудования на менее энергоемкое (ДЭУ -75) |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация  |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая водо-, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества  | Привлечение внебюджетных средств на содержание выявленных объектов. | Финансирование мероприятий по мере выявления объектов |  |  |  |  |  |  | Администрация  |
| организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Информирование руководителей учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение квалификации специалистов в области энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО:** |  |  |  | 4 046,142 | **20,0** | **91,0** | **10,0** | **10,0** | 4157,142 |