Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения

Раздольинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03 сентября 2014 года				                    	          № 76 -р

п.Раздолье

Об утверждении программы проведения готовности к отопительному периоду Раздольинского муниципального образования

на 2014-2015 годы

В  целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 20), в соответствии требований Правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. №103, руководствуясь ст. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст.6 Устава сельского поселения Раздольинского муниципального образования, администрация сельского поселения Раздольинского муниципального образования:

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду (Приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2014-2015 гг. (Приложение № 2).

- Специалисту по информационному обеспечению опубликовать данное распоряжение в газете «Раздольинский информационный вестник» и на сайте администрации сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

- Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Раздольинского

муниципального образования                                                       С.И.Добрынин

Приложение №1

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№ 76 от «03» сентября 2014г.

## Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годы.

## 1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее  – программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

## 2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

## 3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих компаний, организаций по управлению жилищно-коммунальным хозяйством, социальной сферы, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

## Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 02 сентября по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с 02 сентября по 30 октября.

#### Объекты, подлежащие проверке:

#### 5.1. Теплоснабжающие организации:

#### УК «Саяны»

#### 5.2. Объекты образовательной и социальной сферы:

#### Общеобразовательные учреждения, учреждения культуры:

#### МОУ Раздольинская СОШ п. Раздолье и п.Октябрьский, МБУК «Раздольинский ЦКИСД».

#### 6. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

#### 7. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

#### 8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний, с указанием сроков их устранения.

#### 9. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется по каждому объекту не позднее 15 сентября для потребителей тепловой энергии, и не позднее 30 октября для теплоснабжающих организаций. Выдается паспорт в том случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

Приложение №2

Утверждено постановлением

Администрации сельского поселения

Раздольинского  муниципального образования

№ 76 от «03» сентября  2014г.

## Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2014-2015 годы.

Добрынин С.И.  - глава администрации сельского поселения

Раздольинского муниципального образования,

председатель комиссии;

Савватеева Т.Н.- главный специалист администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бажанова Ю.А.- специалист по землепользованию;

Медведев В.Л. – член Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

Румянцев А.Е.- член Думы сельского поселения Раздольинского муниципального образования.

План график

проведения проверки готовности объектов

к отопительному периоду 2014-2015 года.

| № п/п | Объект | Адрес | Время проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «УК Саяны» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 Б | 04.09.2014г. |
| 2 | ОБГУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов , отделение активного долголетия п.Раздолье» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.27 а | 05.09.2014г |
| 3 | Котельная ДК п.Октябрьский | Иркутская область, Усольский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.34 | 08.09.2014 г |
| 4 | Котельная Октябрьская ООШ п.Октябрьский | Иркутская область, Усольский район, п.Октябрьский, ул.Октябрьская, д.24 | 08.09.2014 г |
| 5 | МОУ Раздольинская СОШ | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Пролетарская, д.19 А | 09.09.2014 г. |
| 6 | МБУК «Раздольинский ЦКИСД» | Иркутская область, Усольский район, п.Раздолье, ул.Мира, д.25 | 09.09.2014 г. |