02.10.2024г.№111

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь ст.6, ст.46 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация  Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения, водоснабжения на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (Приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.

- Исполняющий обязанности

- главы Раздольинского сельского поселения

- Усольского муниципального района

- Иркутской области                                                                              Т.Н.Савватеева

- Приложение

- К Постановлению

- администрации

- Раздольинского сельского поселения

- Усольского муниципального района

- Иркутской области

- От 02.10.2024г. №111

ПОРЯДОК

Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения, водоснабжения на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

# І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Настоящий Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения, водоснабжения на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее Порядок) разработан на основании Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период (СО 153- 34.08.105 - 2004), утвержденного Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.

- Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- и теплоснабжения на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области с учётом взаимодействия органов управления Усольской районной Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дежурно-диспетчерских и других аварийных служб энергоснабжающих организаций, потребителей энергоресурсов, органов администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области при возникновении аварийных ситуаций на системах электро- и теплоснабжения и энергопотребления на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

- Настоящий Порядок, обязателен к исполнению всеми организациями, расположенными или осуществляющими деятельность на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, независимо от форм собственности.

- В настоящем порядке используются следующие термины и определения:

  - авария — повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

  - Специалист администрации;

  - ЕДДС — дежурно-диспетчерские и другие аварийные службы;

  - потребители энергоресурсов — организации независимо от форм собственности и индивидуальные предприниматели, имеющие в собственности или в хозяйственном ведении установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо-, газо- или других энергетических ресурсов, в том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами по договору управления;

  - энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) — организации независимо  от  форм  собственности  и  ведомственной  подчиненности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо-, газоснабжения или других	источников энергоресурсов, обеспечивающих энергоснабжение общественных и жилых зданий;

  - энергопотребляющие системы внутренние   инженерные   сети  зданий с подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды, газа и других ресурсов;

  - энергоснабжающие системы—системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно-технические сети коммунального назначения);

  - энергоресурсы — теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в системах водопровода, электричество в электросетях, газ во внутридомовых газопроводах.

- Энергоснаб›кающие организации обязаны:

  - иметь круглосуточно работающие ДДС или  заключить  договоры с соответствующими организациями;

  - иметь утвержденные инструкции с разработанным оперативным планом действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива;

  - при получении информации о технологических нарушениях на инженерно- технических сетях или нарушениях установленных режимов энергоснабжения обеспечивать выезд на место своих представителей;

  - производить работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в минимально установленные сроки;

  - принимать меры по охране опасных зон. Место дефекта необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону.

  - для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать УМВД России по Усольскому району;

  - оповещать специалиста администрации об ухудшении качества энергоресурсов, о прекращении или ограничении их подачи, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроков устранения.

- Потребители энергоресурсов обязаны обеспечить:

1) принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по ликвидации аварий и нарушений на инженерных сетях, утечек на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых системах;

2) информирование обо всех происшествиях, связанных с повреждениями энергоснабжающих систем, специалиста администрации, соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций на территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

- Во всех подъездах многоквартирных домов лицами, ответственными за их содержание, должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем энергоснабжения.

- Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации аварии и ликвидации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов энергоснабжения.

- ДДС энергоснабжающих организаций, а также специалист администрацции обязаны принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях с отключением или ограничением энергоснабжения потребителей.

- При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов (затопление, возникновение пожара, угроза размораживания, угроза причинения вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей) специалист администрации совместно с организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, организует возможность доступа аварийных служб в эти помещения путем привлечения сотрудников УМВД России Усольский,  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» и других служб.

- Общую координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций осуществляет специалист администрации, при значительных авариях с выходом из строя систем энергообеспечения на срок более одних суток координацию действий осуществляет ЕДДС Усольский район.

- При поступлении специалисту администрации сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей специалист администрации передает информацию по имеющимся у него каналам связи диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации.

- При  поступлении  в  ДДС  энергоснабжающих  организаций  сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству предприятия и специалисту администрации;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

- На основании	сообщения	с места	обнаруженной	аварии	ответственное должностное лицо энергоснабжающей организации принимает следующие решения:

  - какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены (или полностью отключены) в энергоснабжении и на какое время;

  - какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

  - какие переключения в сетях будут выполнены;

  - как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

  - какие абоненты  и в какой  последовательности должны быть отключены из конкретных видов энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

- Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

  - до прибытия на место руководителя организации — диспетчер ДДС энергоснабжающей организации, на сетях которого произошла авария;

  - после прибытия — руководитель энергоснабжающей организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава.

- О принятом решении и предположительном времени на восстановление энергоснабжения потребителей руководитель работ по локализации и устранению аварии немедленно информирует соответствующие ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в зону аварии, специалиста администрации, при необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта информирует УМВД России Усольский.

- Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов  медицинские  организации,  дошкольные  образовательные и общеобразовательные учреждения, диспетчер (дежурный инженер) энергоснабжающей организации  незамедлительно  сообщает  об этом  в  соответствующие  организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

- Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

  - уведомить специалиста администрации об ответственном лице за ликвидацию аварии;

  - вызвать через диспетчерские службы представителей организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

  - обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально необходимые сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

  - информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ДДС энергоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска;

  - в минимально короткий срок сообщить о завершении всех работ специалисту администрации.

- При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых посемещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью  потребителя  произвести  отключение  на  своих  сетях,  заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

- Выдача  разрешений  на  производство  аварийно-восстановительных  работ на инженерно-технических сетях, связанных с нарушением благоустройства, для организаций-владельцев или содержателей поселковых инженерных коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с нормами и Правилами по благоустройству территории Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении телефонограммы выезд своих представителей для согласования земляных работ.

- Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с главой администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

При аварийных ситуациях в целях предупреждения повреждения энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, дежурному диспетчеру (дежурному инженеру) энергоснабжающей организации разрешается принимать решения об отключении потребителей с последующим докладом вышестоящему оперативному персоналу энергоснабжающей организации и специалисту администрации.

- специалист админситрации на основании докладов диспетчерских служб действует в соответствии с нормативными актами Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской.

- При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций специалист администрации передает заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии.

- В случае возникновении крупных аварий, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток, решением главы администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области создается штаб по оперативному принятию мер для обеспечения  устойчивой  работы  объектов  топливно-энергетического  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

Распоряжением администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области определяется перечень организаций, привлекаемых  к  ликвидации  угрозы  и  возникшей чрезвычайной ситуации, вызванной технологическими нарушениями на системах энергоснабжения, и порядок ликвидации чрезвычайной ситуации.

Восстановительные работы выполняются по программам и в сроки, согласованные с главой администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

- Порядок передачи оперативной информации представлен в таблице:

| Вид информации | Время информирования | Источник информации | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Сведения об аварийных отключениях и ограничениях потребителей | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций | Специалист администрации |
| Сведения об авариях на инженерных сетях и источниках энергоснабжения, влияющих на качество услуг и безопасность эксплуатации коммунальных систем, о ходе локализации и ликвидации аварийных ситуаций | Немедленно при возникновении | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Специалист администрации |
| Сведения о крупных авариях, вызывающих возможные перерывы энергоснабжения на срок более суток | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители | Специалист администрации |
| Сведения о чрезвычайных ситуациях на системах жизнеобеспечения Раздольинское сельское поселение, штормовые предупреждения. | Незамедлительно при получении информации | ДДС энергоснабжающих организаций, потребители, специалист администрации | Население Раздольинского сельского поселения через Администрацию Раздольинского сельского поселения |

- Все получаемые в процессе функционирования диспетчерских служб сообщения фиксируются дежурными организаций в соответствующих журналах с отметкой времени получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщение.