**30.12.2022г. №164**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РАЗДОЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**УСОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ РАЗДОЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 2023 ГОДУ.**

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 45 Устава Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2023 году (Приложение №1).
2. Разместить настоящий перечень объектов теплоснабжения, водоснабжения и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2023 году на официальном сайте Российской Федерации [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов.
3. О публиковать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Раз-дольинский информационный Вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области по адресу: http//раздолье-адм.рф/.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин

Приложение №1

к постановлению администрации

Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

№164 от 30.12.2023г.

**Перечень**

**объектов теплоснабжения, водоснабжения и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности Раздольинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, в отношении которого планируется заключение концессионного соглашения в 2023 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта/ кадастровый номер** | **Место нахождение (адрес)** | **Технические характеристики** |
| 1 | Котельная / 38:16:000106:1656 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 19Б | Общая площадь – 90,64 кв.мПредназначена для выработки тепловой энергии для нужд отопления. Здание одноэтажное комбинированное (стеновые панели, дерево). Установленная мощность – 1,3 Гкал/ч, подключенная нагрузка – 0,3 Гкал/ч. **В состав котельной входит оборудование:**Котел №1 – КВр-0,8 КБ – 1шт.;Котел №2 КВр-0,47 КБ – 1шт; Котел №3 нр-18-3 –топка кирпичная - 1шт.; Сетевой насос - К100-80-160 (15кВт,3000об/мин), - 3шт. (в нерабочем состоянии),Сетевой насос №1 Grundfos NB 65/160/157 – 1 шт.;Сетевой насос №2 - К100-80-160А, (15кВт,3000об/мин) - 1шт.; Сетевой насос №3 Grundfos NB 65/160/157 – 1 шт.;Подпилочный насос – КМ50-32-125 (2,2кВт,3000об/мин) - 1шт.;Дымосос №1 - ДН -6,3-(5,5кВт,1500) -1шт.; Дымосос №2 - ДН -6,3-(5,5кВт,1500) - 1шт.; Дутьевой вентилятор ВД- 2,8-1 500 кВт, 2835 об/мин – 1шт.;Дутьевой вентилятор ВЦ-14-46, 1500 кВт, 2855 об/мин – 1шт.;Емкость накопительная (21,6 м3) – 1шт.;Емкость подпиточная (13,5 м3) – 1шт.;Система технологических трубопроводов с запорной арматурой; Дымовая труба Д.-530мм., h-16м. – 1шт.,Электродвигатели (насосов, дымососов) – 11 шт.;Устройство регулирования АС355/03Е-23А1-4 11 кВт 380В 3ф IP20 без панели управления – 1 шт.;Устройство регулирования АС355-03Е-44АО-22 кВт 380В 3ф IP20 без панели управления – 1 шт.;Стабилизатор Ресанта 3ф АСН 20000/3 – 1 шт.;Стабилизатор Ресанта 3ф АСН 90000/3 – 1 шт;Щит металлический с электрооборудованием – 3 шт. |
| 2 | Тепловые сети / 38:16:000106:1856 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, 19Б. | Тепловые сети в двухтрубном исполнении протяженностью – 265 м. предназначены для транспортировки тепловой энергии от котельной до потребителей.Система теплоснабжения открытая. Способ прокладки – надземная и подземная в непроходных каналах. Материал изоляции сетей – минеральная вата, ППУ скорлупы, ж/б лотки.Протяженность трубопроводов наземной прокладки:- диаметр 133 мм – 68 м;- диаметр 89 мм – 120 м;Протяженность трубопроводов подземной прокладки: - диаметр 108 мм – 77 м;Лоток теплотрасс Л-2 – 20 шт.Лоток теплотрасс Л-2 (Л-4-8) – 10 шт. |
| 3 | Водонапорная башня со скважиной / 38:16:000106:1651 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Новая, 16 | В состав подземного водозабора входит имущество:Насос ЭЦВ 6-10-80 (двигатель 5,5 кВт) – 1 шт.;Бак-накопитель воды объемом 19 куб. м;Силовое оборудование: кабели разные – 290 м, сети освещения – 60 м, автоматы разные – 3 шт., магнитные пускатели – 1 шт. |
| 4 | Водонапорная башня со скважиной / 38:16:000106:1655 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Подгорна, 9А | Общая площадь – 24,51 кв.мВ состав подземного водозабора входит имущество:Насос ЭЦВ 6-10-80 (двигатель 5,5 кВт) – 1 шт.;Бак-накопитель воды объемом 12 куб. м;Силовое оборудование: кабели разные – 75 м, сети освещения – 60 м, автоматы разные – 2 шт., магнитные пускатели – 1 шт. |
| 5 | Водонапорная башня со скважиной / 38:16:000106:1649 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Зеленая, 1 А | Общая площадь – 17,43 кв.мВ состав подземного водозабора входит имущество:Насос ЭЦВ 6-10-80 (двигатель 5,5 кВт) – 1 шт.;Бак-накопитель воды объемом 12 куб. м;Силовое оборудование: кабели разные – 120 м, сети освещения – 60 м, автоматы разные – 3 шт., магнитные пускатели – 1 шт. |
| 6 | Водонапорная башня со скважиной / 38:16:000106:1659 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Таёжная, 15 А | Общая площадь – 17,44 кв.мВ состав подземного водозабора входит имущество:Насос ЭЦВ 6-6,5-120 (двигатель 5,0 кВт) – 1 шт.;Бак-накопитель воды объемом 8 куб. м;Силовое оборудование: кабели разные – 95 м, сети освещения – 25 м, автоматы разные – 3 шт., магнитные пускатели – 1 шт. |
| 7 | Водонапорная башня / 38:16:000106:1758 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Мира, 27 А | Общая площадь – 1,2 кв.мПредставляет собой металлическую конструкцию в виде трубы с установленной на ней накопительной емкостью для воды объемом 25 куб.м. |
| 8 | Артезианская скважина / 38:16:000106:1475 | Иркутская область Усольский район, п. Раздолье, ул.Мира, 27 А | Скважина водоснабжения глубиной 60м.Насос ЭЦВ 4-10-80 (двигатель 5 кВт) – 1 шт. |
| 9 | Сети ХВС ВНБ | Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Мира, д.27А | Водопровод выполнен из стальных труб. Общая протяженность трубопроводов составляет 215 м, в т.ч.: 1. Надземная прокладка

- диаметр 57 мм – 68 м;- диаметр 20 мм – 70 м;1. Подземная прокладка

- диаметр 57 мм – 77 м. |
| 10 | Дизельная станция АД60С-Т400-1Р | Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье, ул. Пролетарская, д.19Б | Мощностью 60 кВт.Используется в случае плановых или аварийных отключений электроэнергии |
| 11 | Автомобиль (цистерна для пищевых жидкостей) ГАЗ 27901-0000010-29 | Иркутская область, Усольский район, п. Раздолье | Используется для подвоза питьевой воды населению |

Глава Раздольинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области С.И.Добрынин